## CONSUMPTION _DAILY
reading_date | msn_id | msn | present_day_cons | next_day_cons | diff_consumption_DTR | meter_count | total_daily_consumption_consumer | OWM_BLP_CONS | OWM_BLP_Count | M_BLP_CONS | M_BLP_COUNT | DLP_LOSS | BLP_LOSS | M_BLP_LOSS
2025-05-31 | 18257067 | 1572426 | 6766304.5 | 6837708.5 | 2856.16 | 384 | 2184.3361 | 2208.7902 | 385 |  |  | 23.5219 | 22.6657
2025-06-01 | 18257067 | 1572426 | 6837708.5 | 6907155.5 | 2777.88 | 384 | 2149.7587 | 2158.6951 | 383 |  |  | 22.6115 | 22.2898
2025-06-02 | 18257067 | 1572426 | 6907155.5 | 6974876.5 | 2708.84 | 387 | 2152.4201 | 2150.6731 | 386 |  |  | 20.5409 | 20.6054
2025-06-03 | 18257067 | 1572426 | 6974876.5 | 7044259 | 2775.3 | 387 | 2198.3503 | 2195.6073 | 386 |  |  | 20.7887 | 20.8876
2025-06-04 | 18257067 | 1572426 | 7044259 | 7115199.5 | 2837.62 | 386 | 2162.4409 | 2099.0379 | 368 |  |  | 23.7938 | 26.0282
2025-06-05 | 18257067 | 1572426 | 7115199.5 | 7184240 | 2761.62 | 386 | 2175.064 | 2185.1278 | 386 |  |  | 21.2396 | 20.8751
2025-06-06 | 18257067 | 1572426 | 7184240 | 7258133.5 | 2955.74 | 371 | 2223.0802 | 2302.1205 | 381 |  |  | 24.7877 | 22.1136
2025-06-07 | 18257067 | 1572426 | 7258133.5 | 7332173.5 | 2961.6 | 370 | 2192.2044 | 2242.5832 | 375 |  |  | 25.9791 | 24.278
2025-06-08 | 18257067 | 1572426 | 7332173.5 | 7405959 | 2951.42 | 385 | 2316.4911 | 2343.0273 | 386 |  |  | 21.5127 | 20.6136
2025-06-09 | 18257067 | 1572426 | 7405959 | 7479155 | 2927.84 | 350 | 2080.7937 | 2184.3823 | 374 |  |  | 28.9308 | 25.3927
2025-06-10 | 18257067 | 1572426 | 7479155 | 7548656.5 | 2780.06 | 334 | 1879.2636 | 2059.7128 | 367 |  |  | 32.4021 | 25.9112
2025-06-11 | 18257067 | 1572426 | 7548656.5 | 7617772 | 2764.62 | 346 | 1996.5224 | 2129.546 | 368 |  |  | 27.7831 | 22.9715
2025-06-12 | 18257067 | 1572426 | 7617772 | 7694803.5 | 3081.26 | 334 | 2085.4222 | 2299.1576 | 366 |  |  | 32.3192 | 25.3825
2025-06-13 | 18257067 | 1572426 | 7694803.5 | 7775877 | 3242.94 | 329 | 2138.8101 | 2341.3672 | 362 |  |  | 34.0472 | 27.8011
2025-06-14 | 18257067 | 1572426 | 7775877 | 7857494.5 | 3264.7 | 332 | 2209.3505 | 2327.2465 | 358 |  |  | 32.3261 | 28.7148
2025-06-15 | 18257067 | 1572426 | 7857494.5 | 7937944.5 | 3218 | 316 | 2095.6522 | 2198.6893 | 331 |  |  | 34.8772 | 31.6753
2025-06-16 | 18257067 | 1572426 | 7937944.5 | 8000467 | 2500.9 | 285 | 1633.3063 | 1885.0276 | 329 |  |  | 34.6913 | 24.626
2025-06-17 | 18257067 | 1572426 | 8000467 | 8072223.5 | 2870.26 | 257 | 1510.2557 | 1825.9405 | 315 |  |  | 47.3826 | 36.3841
2025-06-18 | 18257067 | 1572426 | 8072223.5 | 8139487 | 2690.54 | 250 | 1388.4659 | 1765.9491 | 314 |  |  | 48.3945 | 34.3645
2025-06-19 | 18257067 | 1572426 | 8139487 | 8207807 | 2732.8 | 265 | 1461.8106 | 1795.7595 | 321 |  |  | 46.5087 | 34.2887
2025-06-20 | 18257067 | 1572426 | 8207807 | 8266315 | 2340.32 | 282 | 1399.8864 | 1571.1652 | 320 |  |  | 40.184 | 32.8654
2025-06-21 | 18257067 | 1572426 | 8266315 | 8321670 | 2214.2 | 328 | 1639.9111 | 1785.8171 | 360 |  |  | 25.9366 | 19.3471
2025-06-22 | 18257067 | 1572426 | 8321670 | 8384566 | 2515.84 | 371 | 1899.6659 | 1934.6133 | 376 |  |  | 24.4918 | 23.1027
2025-06-23 | 18257067 | 1572426 | 8384566 | 8441585 | 2280.76 | 340 | 1584.8451 | 1724.2332 | 363 |  |  | 30.5124 | 24.4009
2025-06-24 | 18257067 | 1572426 | 8441585 | 8494033 | 2097.92 | 346 | 1488.0469 | 1588.3241 | 364 |  |  | 29.0704 | 24.2905
2025-06-25 | 18257067 | 1572426 | 8494033 | 8547123 | 2123.6 | 385 | 1725.3606 | 1726.3032 | 385 |  |  | 18.753 | 18.7086
2025-06-26 | 18257067 | 1572426 | 8547123 | 8603187 | 2242.56 | 385 | 1815.0622 | 1813.4979 | 384 |  |  | 19.0629 | 19.1327
2025-06-27 | 18257067 | 1572426 | 8603187 | 8656737 | 2142 | 383 | 1729.9408 | 1738.8966 | 383 |  |  | 19.2371 | 18.819
2025-06-28 | 18257067 | 1572426 | 8656737 | 8705004 | 1930.68 | 383 | 1630.5781 | 1480.6143 | 348 |  |  | 15.5439 | 23.3113
2025-06-29 | 18257067 | 1572426 | 8705004 | 8746683 | 1667.16 | 380 | 1463.5682 | 1471.0542 | 381 |  |  | 12.2119 | 11.7629
2025-06-30 | 18257067 | 1572426 | 8746683 | 8791025 | 1773.68 | 378 | 1461.1791 | 1462.8002 | 378 |  |  | 17.6188 | 17.5274
2025-07-01 | 18257067 | 1572426 | 8791025 | 8838826 | 1912.04 | 373 | 1573.4117 | 1566.6062 | 373 |  |  | 17.7103 | 18.0662
2025-07-02 | 18257067 | 1572426 | 8838826 | 8886769 | 1917.72 | 369 | 1585.8561 | 1593.0148 | 371 |  |  | 17.3051 | 16.9318
2025-07-03 | 18257067 | 1572426 | 8886769 | 8937122 | 2014.12 | 366 | 1537.3439 | 1548.411 | 367 |  |  | 23.6717 | 23.1222
2025-07-04 | 18257067 | 1572426 | 8937122 | 8985725 | 1944.12 | 362 | 1469.9179 | 1473.1268 | 364 |  |  | 24.3916 | 24.2265
2025-07-05 | 18257067 | 1572426 | 8985725 | 9033835 | 1924.4 | 355 | 1448.3737 | 1460.3139 | 359 |  |  | 24.7364 | 24.1159
2025-07-06 | 18257067 | 1572426 | 9033835 | 9080395 | 1862.4 | 345 | 1447.5036 | 1468.8768 | 351 |  |  | 22.2775 | 21.1299
2025-07-07 | 18257067 | 1572426 | 9080395 | 9123062 | 1706.68 | 339 | 1367.5006 | 1379.0942 | 342 |  |  | 19.8736 | 19.1943
2025-07-08 | 18257067 | 1572426 | 9123062 | 9163724 | 1626.48 | 329 | 1268.9781 | 1289.6495 | 334 |  |  | 21.9801 | 20.7092

## M_412
Feedercode | dtrcode | dtrname | dtr_msn | msn_id_dtr | locationname | Meter_Serial_Number | MeterLookup_TblRefID | meterphase_name
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 3002980 | 17527224 | 3PH WC
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 3002960 | 17527276 | 3PH WC
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356359 | 17797884 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354551 | 17800795 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354783 | 17800800 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354784 | 17800801 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0589750 | 18420161 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0884436 | 18464234 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0885762 | 18465555 | 3PH WC
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0704777 | 18586460 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0584442 | 18414853 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0585391 | 18415802 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0585392 | 18415803 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0585474 | 18415885 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0588372 | 18418783 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0589749 | 18420160 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0270631 | 18109387 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0664986 | 18133881 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0669482 | 18137953 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 9684861 | 18314941 | 3PH WC
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0218778 | 18334631 | 3PH WC
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0534916 | 18374350 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0330282 | 18033398 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 87568 | 18048173 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 89031 | 18064684 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 89033 | 18064685 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 88246 | 18070946 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 88248 | 18070948 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0331932 | 18024047 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0331933 | 18024048 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0331934 | 18024049 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 89034 | 18024911 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 88587 | 18025150 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 88592 | 18025155 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0679202 | 18021639 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237356 | 18022023 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0330281 | 18024035 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0330283 | 18024036 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0330285 | 18024038 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0331931 | 18024046 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0328216 | 17964234 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0328218 | 17964236 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0497831 | 17973827 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0497832 | 17973828 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0357026 | 17997871 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0679320 | 18012450 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0417899 | 17914494 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0417900 | 17914495 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237121 | 17918520 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237124 | 17918923 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236694 | 17931767 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354781 | 17952247 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0416889 | 17901448 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0403297 | 17904593 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0416886 | 17914270 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0416888 | 17914271 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0417897 | 17914492 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0417898 | 17914493 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0404941 | 17883871 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355039 | 17885889 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0404021 | 17897292 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0232522 | 17899823 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259531 | 17899877 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0416887 | 17901447 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356984 | 17848885 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0404217 | 17866190 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0405819 | 17873606 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0376535 | 17876043 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0403149 | 17877616 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0404887 | 17880866 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355040 | 17839051 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356389 | 17839102 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233608 | 17841456 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237455 | 17841733 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356825 | 17844618 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259532 | 17845376 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356416 | 17834839 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356523 | 17834847 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356787 | 17834854 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236284 | 17835281 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259535 | 17835413 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356826 | 17835685 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0358619 | 17830228 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0358620 | 17830229 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233040 | 17833832 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234249 | 17833865 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237359 | 17833943 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237381 | 17833944 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0241128 | 17827101 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355571 | 17830162 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356392 | 17830167 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0358615 | 17830224 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0358617 | 17830226 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0358618 | 17830227 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240535 | 17826966 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240536 | 17826967 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240538 | 17826968 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240540 | 17826969 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0241123 | 17827099 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0241126 | 17827100 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240272 | 17826899 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240274 | 17826900 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240332 | 17826902 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240334 | 17826903 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240335 | 17826904 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240336 | 17826905 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240205 | 17826882 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240206 | 17826883 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240207 | 17826884 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240208 | 17826885 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240209 | 17826886 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240210 | 17826887 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237950 | 17826709 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237951 | 17826710 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237953 | 17826711 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237954 | 17826712 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240026 | 17826846 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240028 | 17826847 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237908 | 17826703 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237909 | 17826704 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237910 | 17826705 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237911 | 17826706 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237912 | 17826707 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237949 | 17826708 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237748 | 17826662 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237749 | 17826663 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237750 | 17826664 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237757 | 17826665 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237762 | 17826666 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237907 | 17826702 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237735 | 17826655 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237736 | 17826656 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237737 | 17826657 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237745 | 17826659 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237746 | 17826660 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237747 | 17826661 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237704 | 17826638 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237705 | 17826639 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237706 | 17826640 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237707 | 17826641 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237733 | 17826653 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237734 | 17826654 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237563 | 17826608 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237564 | 17826609 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237643 | 17826626 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237644 | 17826627 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237646 | 17826628 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237703 | 17826637 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237553 | 17826602 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237554 | 17826603 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237555 | 17826604 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237556 | 17826605 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237558 | 17826606 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237561 | 17826607 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237453 | 17826574 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 9641676 | 17826575 | 3PH WC
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237511 | 17826588 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237512 | 17826589 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237514 | 17826590 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237516 | 17826591 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237377 | 17826551 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237378 | 17826552 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237379 | 17826553 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237382 | 17826554 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237384 | 17826555 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237451 | 17826573 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237360 | 17826542 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237362 | 17826543 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237364 | 17826544 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237373 | 17826548 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237375 | 17826549 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237376 | 17826550 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237265 | 17826522 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237267 | 17826523 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237269 | 17826524 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237270 | 17826525 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237355 | 17826540 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237358 | 17826541 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237126 | 17826479 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237179 | 17826496 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237224 | 17826506 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237225 | 17826507 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237226 | 17826508 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237227 | 17826509 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237079 | 17826467 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237080 | 17826468 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237082 | 17826469 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237083 | 17826470 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237084 | 17826471 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237123 | 17826477 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237068 | 17826461 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237072 | 17826462 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237073 | 17826463 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237074 | 17826464 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237075 | 17826465 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237077 | 17826466 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236951 | 17826422 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236952 | 17826423 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237008 | 17826438 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237010 | 17826439 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237011 | 17826440 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237067 | 17826460 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236919 | 17826415 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236922 | 17826416 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236947 | 17826418 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236948 | 17826419 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236949 | 17826420 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236950 | 17826421 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236774 | 17826375 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236776 | 17826376 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236778 | 17826377 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236842 | 17826395 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236844 | 17826397 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236917 | 17826414 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236559 | 17826328 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236560 | 17826329 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236561 | 17826330 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236692 | 17826358 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236693 | 17826359 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236775 | 17826360 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236506 | 17826314 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236507 | 17826315 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236508 | 17826316 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236533 | 17826318 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236538 | 17826320 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236557 | 17826327 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0241125 | 17824869 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0241127 | 17824870 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0232524 | 17826063 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233114 | 17826093 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236504 | 17826312 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236505 | 17826313 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237952 | 17824764 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240275 | 17824807 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240276 | 17824808 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240333 | 17824809 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240537 | 17824819 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0241124 | 17824868 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237560 | 17824742 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237562 | 17824743 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237645 | 17824749 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237647 | 17824750 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237648 | 17824751 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237708 | 17824753 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237383 | 17824719 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237452 | 17824725 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237454 | 17824726 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237513 | 17824736 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237557 | 17824740 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237559 | 17824741 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237357 | 17824713 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237361 | 17824714 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237363 | 17824715 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237366 | 17824716 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237374 | 17824717 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237380 | 17824718 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237081 | 17824667 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237122 | 17824672 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237223 | 17824690 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237228 | 17824691 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237266 | 17824695 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237268 | 17824696 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240539 | 17824657 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237069 | 17824662 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237070 | 17824663 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237071 | 17824664 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237076 | 17824665 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237078 | 17824666 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236777 | 17824611 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236841 | 17824627 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236918 | 17824636 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236920 | 17824637 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236921 | 17824638 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0237007 | 17824649 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236558 | 17824585 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236562 | 17824586 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236689 | 17824602 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236690 | 17824603 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236691 | 17824604 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236773 | 17824610 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355043 | 17821416 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356788 | 17821419 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233113 | 17824439 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233464 | 17824451 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236503 | 17824578 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0236536 | 17824579 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0260176 | 17817673 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0260177 | 17817674 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0260178 | 17817675 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0260179 | 17817676 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0260180 | 17817677 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0260998 | 17817710 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0257975 | 17817608 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259218 | 17817624 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259219 | 17817625 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259419 | 17817633 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259533 | 17817639 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259534 | 17817640 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0257662 | 17817584 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0257664 | 17817586 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0257665 | 17817587 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | 9683923 | 17817604 | 3PH WC
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0257973 | 17817606 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0257974 | 17817607 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234904 | 17815776 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0240331 | 17816323 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0253323 | 17817499 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0253325 | 17817501 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0255790 | 17817524 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0257661 | 17817583 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234250 | 17815671 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234251 | 17815672 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234331 | 17815686 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234332 | 17815687 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234333 | 17815688 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234335 | 17815690 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233605 | 17815597 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233606 | 17815598 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233607 | 17815599 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233609 | 17815600 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233610 | 17815601 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0234137 | 17815664 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0232521 | 17815406 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0232523 | 17815407 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233115 | 17815490 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233116 | 17815491 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233117 | 17815492 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0233118 | 17815493 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356790 | 17807749 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0259220 | 17810751 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356361 | 17812240 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356510 | 17812241 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0232519 | 17815404 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0232520 | 17815405 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356822 | 17803641 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356962 | 17803653 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356987 | 17803658 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355973 | 17807742 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356418 | 17807745 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356786 | 17807748 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356556 | 17803597 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356755 | 17803631 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356756 | 17803632 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356760 | 17803634 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356785 | 17803635 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356821 | 17803640 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356522 | 17803591 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356526 | 17803592 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356551 | 17803593 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356552 | 17803594 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356553 | 17803595 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356554 | 17803596 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356436 | 17803572 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356509 | 17803581 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356511 | 17803582 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356512 | 17803583 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356514 | 17803584 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356521 | 17803590 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356393 | 17803563 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356394 | 17803564 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356413 | 17803568 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356414 | 17803569 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356433 | 17803570 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356434 | 17803571 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356360 | 17803550 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356362 | 17803551 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356363 | 17803552 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356364 | 17803553 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356390 | 17803561 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356391 | 17803562 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355783 | 17803478 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355785 | 17803479 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355787 | 17803480 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355788 | 17803481 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355903 | 17803495 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356312 | 17803537 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354552 | 17803426 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354651 | 17803427 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355044 | 17803440 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355567 | 17803445 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355568 | 17803446 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355572 | 17803447 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0257913 | 17802410 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0261517 | 17802468 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354547 | 17803422 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354548 | 17803423 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354549 | 17803424 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0354550 | 17803425 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356824 | 17800904 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356961 | 17800911 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356963 | 17800912 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0359206 | 17800917 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0239474 | 17802248 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0255789 | 17802375 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356513 | 17800873 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356524 | 17800875 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356525 | 17800876 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356555 | 17800877 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356757 | 17800897 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356823 | 17800903 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356318 | 17800856 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356415 | 17800866 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356417 | 17800867 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356431 | 17800868 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356432 | 17800869 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0356435 | 17800870 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355041 | 17800807 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355042 | 17800808 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355569 | 17800810 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355570 | 17800811 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355784 | 17800828 | 1 PH
15631 | 34 | GAYKHURI SCHOOL | 1572426 | 18257067 | Gaykhuri school | EZ0355786 | 17800829 | 1 PH

## O_347
msn_id | msn | event_101_ts | event_102_ts | diff
17797884 | EZ0356359 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17800800 | EZ0354783 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17800801 | EZ0354784 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17800807 | EZ0355041 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17800808 | EZ0355042 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17800811 | EZ0355570 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17800828 | EZ0355784 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17800829 | EZ0355786 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17800856 | EZ0356318 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17800866 | EZ0356415 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17800868 | EZ0356431 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17800869 | EZ0356432 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17800870 | EZ0356435 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17800873 | EZ0356513 | 45817.7486 | 45817.759 | 15
17800875 | EZ0356524 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17800876 | EZ0356525 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17800877 | EZ0356555 | 45817.7493 | 45817.7597 | 15
17800897 | EZ0356757 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17800903 | EZ0356823 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17800904 | EZ0356824 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17800911 | EZ0356961 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17800917 | EZ0359206 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17802248 | EZ0239474 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17803422 | EZ0354547 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17803423 | EZ0354548 | 45817.7486 | 45817.759 | 15
17803424 | EZ0354549 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17803425 | EZ0354550 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17803426 | EZ0354552 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17803427 | EZ0354651 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17803440 | EZ0355044 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17803445 | EZ0355567 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17803446 | EZ0355568 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17803447 | EZ0355572 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17803478 | EZ0355783 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17803479 | EZ0355785 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17803480 | EZ0355787 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17803481 | EZ0355788 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17803495 | EZ0355903 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17803537 | EZ0356312 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17803550 | EZ0356360 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17803551 | EZ0356362 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17803553 | EZ0356364 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17803561 | EZ0356390 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17803562 | EZ0356391 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17803563 | EZ0356393 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17803564 | EZ0356394 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17803568 | EZ0356413 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17803569 | EZ0356414 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17803570 | EZ0356433 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17803572 | EZ0356436 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17803581 | EZ0356509 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17803582 | EZ0356511 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17803583 | EZ0356512 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17803584 | EZ0356514 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17803590 | EZ0356521 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17803591 | EZ0356522 | 45817.7507 | 45817.7604 | 14
17803592 | EZ0356526 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17803593 | EZ0356551 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17803594 | EZ0356552 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17803595 | EZ0356553 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17803596 | EZ0356554 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17803597 | EZ0356556 | 45817.7493 | 45817.7597 | 15
17803631 | EZ0356755 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17803632 | EZ0356756 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17803634 | EZ0356760 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17803635 | EZ0356785 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17803640 | EZ0356821 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17803641 | EZ0356822 | 45817.7479 | 45817.7562 | 12
17803653 | EZ0356962 | 45817.7479 | 45817.7583 | 15
17803658 | EZ0356987 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17807742 | EZ0355973 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17807745 | EZ0356418 | 45817.7507 | 45817.7583 | 11
17807748 | EZ0356786 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17812241 | EZ0356510 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17815404 | EZ0232519 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17815405 | EZ0232520 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17815406 | EZ0232521 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17815407 | EZ0232523 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17815490 | EZ0233115 | 45817.7479 | 45817.7556 | 11
17815491 | EZ0233116 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17815492 | EZ0233117 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17815493 | EZ0233118 | 45817.7479 | 45817.7576 | 14
17815597 | EZ0233605 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17815598 | EZ0233606 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17815599 | EZ0233607 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17815600 | EZ0233609 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17815601 | EZ0233610 | 45817.7479 | 45817.7576 | 14
17815664 | EZ0234137 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17815671 | EZ0234250 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17815672 | EZ0234251 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17815688 | EZ0234333 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17815690 | EZ0234335 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17816323 | EZ0240331 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17817499 | EZ0253323 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17817501 | EZ0253325 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17817583 | EZ0257661 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17817584 | EZ0257662 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17817586 | EZ0257664 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17817606 | EZ0257973 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17817607 | EZ0257974 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17817608 | EZ0257975 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17817639 | EZ0259533 | 45817.7507 | 45817.7597 | 13
17817673 | EZ0260176 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17817674 | EZ0260177 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17817675 | EZ0260178 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17817676 | EZ0260179 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17817677 | EZ0260180 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17817710 | EZ0260998 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17821419 | EZ0356788 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17824439 | EZ0233113 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17824451 | EZ0233464 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17824578 | EZ0236503 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17824585 | EZ0236558 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17824586 | EZ0236562 | 45817.7479 | 45817.7569 | 13
17824602 | EZ0236689 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17824603 | EZ0236690 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17824611 | EZ0236777 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17824627 | EZ0236841 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17824636 | EZ0236918 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17824637 | EZ0236920 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17824638 | EZ0236921 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17824649 | EZ0237007 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17824657 | EZ0240539 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17824662 | EZ0237069 | 45817.7479 | 45817.7556 | 11
17824663 | EZ0237070 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17824664 | EZ0237071 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17824665 | EZ0237076 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17824667 | EZ0237081 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17824672 | EZ0237122 | 45817.7507 | 45817.7597 | 13
17824690 | EZ0237223 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17824691 | EZ0237228 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17824696 | EZ0237268 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17824713 | EZ0237357 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17824714 | EZ0237361 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17824715 | EZ0237363 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17824717 | EZ0237374 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17824718 | EZ0237380 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17824719 | EZ0237383 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17824725 | EZ0237452 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17824726 | EZ0237454 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17824736 | EZ0237513 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17824740 | EZ0237557 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17824741 | EZ0237559 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17824742 | EZ0237560 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17824743 | EZ0237562 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17824749 | EZ0237645 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17824750 | EZ0237647 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17824751 | EZ0237648 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17824753 | EZ0237708 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17824764 | EZ0237952 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17824807 | EZ0240275 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17824809 | EZ0240333 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17824819 | EZ0240537 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17824868 | EZ0241124 | 45817.7479 | 45817.7556 | 11
17824869 | EZ0241125 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17824870 | EZ0241127 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826063 | EZ0232524 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826093 | EZ0233114 | 45817.7479 | 45817.7569 | 13
17826313 | EZ0236505 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17826314 | EZ0236506 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826315 | EZ0236507 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826316 | EZ0236508 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826318 | EZ0236533 | 45817.7507 | 45817.7604 | 14
17826320 | EZ0236538 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826327 | EZ0236557 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826328 | EZ0236559 | 45817.7479 | 45817.7562 | 12
17826329 | EZ0236560 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826358 | EZ0236692 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17826359 | EZ0236693 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17826360 | EZ0236775 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826375 | EZ0236774 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826376 | EZ0236776 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826377 | EZ0236778 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826397 | EZ0236844 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17826414 | EZ0236917 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826415 | EZ0236919 | 45817.7479 | 45817.7562 | 12
17826416 | EZ0236922 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17826418 | EZ0236947 | 45817.7479 | 45817.7576 | 14
17826419 | EZ0236948 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826420 | EZ0236949 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826421 | EZ0236950 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826422 | EZ0236951 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826423 | EZ0236952 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826438 | EZ0237008 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17826460 | EZ0237067 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17826461 | EZ0237068 | 45817.7479 | 45817.7562 | 12
17826462 | EZ0237072 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826463 | EZ0237073 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826464 | EZ0237074 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826465 | EZ0237075 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17826466 | EZ0237077 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17826467 | EZ0237079 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826469 | EZ0237082 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826470 | EZ0237083 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826471 | EZ0237084 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826477 | EZ0237123 | 45817.7507 | 45817.759 | 12
17826479 | EZ0237126 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826496 | EZ0237179 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17826506 | EZ0237224 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826507 | EZ0237225 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826508 | EZ0237226 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826509 | EZ0237227 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826522 | EZ0237265 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826523 | EZ0237267 | 45817.7507 | 45817.7597 | 13
17826524 | EZ0237269 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826525 | EZ0237270 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826540 | EZ0237355 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826541 | EZ0237358 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17826542 | EZ0237360 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826543 | EZ0237362 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826544 | EZ0237364 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17826548 | EZ0237373 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17826549 | EZ0237375 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826550 | EZ0237376 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826551 | EZ0237377 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826552 | EZ0237378 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826553 | EZ0237379 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826554 | EZ0237382 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826555 | EZ0237384 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826573 | EZ0237451 | 45817.7514 | 45817.7604 | 13
17826574 | EZ0237453 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826575 | 9641676 | 45817.7494 | 45817.757 | 11
17826588 | EZ0237511 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826589 | EZ0237512 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826590 | EZ0237514 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826602 | EZ0237553 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17826603 | EZ0237554 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826604 | EZ0237555 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826605 | EZ0237556 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826606 | EZ0237558 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17826607 | EZ0237561 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826608 | EZ0237563 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826609 | EZ0237564 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826627 | EZ0237644 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826628 | EZ0237646 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17826637 | EZ0237703 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17826638 | EZ0237704 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826639 | EZ0237705 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17826640 | EZ0237706 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17826641 | EZ0237707 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826653 | EZ0237733 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17826654 | EZ0237734 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17826656 | EZ0237736 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826657 | EZ0237737 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826659 | EZ0237745 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826660 | EZ0237746 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17826661 | EZ0237747 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826662 | EZ0237748 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17826663 | EZ0237749 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826664 | EZ0237750 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826665 | EZ0237757 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17826666 | EZ0237762 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17826702 | EZ0237907 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17826703 | EZ0237908 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17826704 | EZ0237909 | 45817.7479 | 45817.7576 | 14
17826705 | EZ0237910 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826706 | EZ0237911 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17826707 | EZ0237912 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826708 | EZ0237949 | 45817.7507 | 45817.7597 | 13
17826710 | EZ0237951 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17826711 | EZ0237953 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17826712 | EZ0237954 | 45817.7479 | 45817.7556 | 11
17826846 | EZ0240026 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17826847 | EZ0240028 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17826882 | EZ0240205 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17826883 | EZ0240206 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17826884 | EZ0240207 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17826885 | EZ0240208 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17826886 | EZ0240209 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17826899 | EZ0240272 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17826900 | EZ0240274 | 45817.7479 | 45817.7576 | 14
17826903 | EZ0240334 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17826905 | EZ0240336 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17826966 | EZ0240535 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17826967 | EZ0240536 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17826968 | EZ0240538 | 45817.7479 | 45817.7576 | 14
17826969 | EZ0240540 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17827099 | EZ0241123 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17827100 | EZ0241126 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17827101 | EZ0241128 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17830162 | EZ0355571 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
17830167 | EZ0356392 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11
17833832 | EZ0233040 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17833865 | EZ0234249 | 45817.7479 | 45817.7562 | 12
17833943 | EZ0237359 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17833944 | EZ0237381 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17834839 | EZ0356416 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17834854 | EZ0356787 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17835281 | EZ0236284 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
17835413 | EZ0259535 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17835685 | EZ0356826 | 45817.7479 | 45817.7562 | 12
17839051 | EZ0355040 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17839102 | EZ0356389 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17841456 | EZ0233608 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17841733 | EZ0237455 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17844618 | EZ0356825 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
17848885 | EZ0356984 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17873606 | EZ0405819 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17877616 | EZ0403149 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17880866 | EZ0404887 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17885889 | EZ0355039 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
17899823 | EZ0232522 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17899877 | EZ0259531 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17901447 | EZ0416887 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17901448 | EZ0416889 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17904593 | EZ0403297 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17914270 | EZ0416886 | 45817.75 | 45817.7597 | 14
17914271 | EZ0416888 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17914492 | EZ0417897 | 45817.75 | 45817.759 | 13
17914493 | EZ0417898 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17914494 | EZ0417899 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17914495 | EZ0417900 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
17918520 | EZ0237121 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17918923 | EZ0237124 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
17931767 | EZ0236694 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17952247 | EZ0354781 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
17964236 | EZ0328218 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
17973827 | EZ0497831 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
17973828 | EZ0497832 | 45817.75 | 45817.7576 | 11
18012450 | EZ0679320 | 45817.75 | 45817.759 | 13
18021639 | EZ0679202 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
18022023 | EZ0237356 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13
18024035 | EZ0330281 | 45817.7493 | 45817.759 | 14
18024036 | EZ0330283 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12
18024038 | EZ0330285 | 45817.75 | 45817.759 | 13
18024046 | EZ0331931 | 45817.75 | 45817.759 | 13
18024047 | EZ0331932 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
18024048 | EZ0331933 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12
18024049 | EZ0331934 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
18024911 | 89034 | 45817.7492 | 45817.7575 | 12
18025155 | 88592 | 45817.7489 | 45817.7568 | 11
18033398 | EZ0330282 | 45817.7479 | 45817.7576 | 14
18048173 | 87568 | 45817.7493 | 45817.7581 | 12
18064685 | 89033 | 45817.7487 | 45817.7567 | 11
18070948 | 88248 | 45817.7495 | 45817.7574 | 11
18109387 | EZ0270631 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
18133881 | EZ0664986 | 45817.75 | 45817.759 | 13
18137953 | EZ0669482 | 45817.75 | 45817.759 | 13
18314941 | 9684861 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11
18334631 | EZ0218778 | 45817.7501 | 45817.758 | 11
18374350 | EZ0534916 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
18414853 | EZ0584442 | 45817.7493 | 45817.7597 | 15
18415803 | EZ0585392 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13
18418783 | EZ0588372 | 45817.75 | 45817.7583 | 12
18420161 | EZ0589750 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14
18465555 | EZ0885762 | 45817.7492 | 45817.7569 | 11
18586460 | EZ0704777 | 45817.7495 | 45817.7578 | 12

## N_T_65
Meter_Serial_Number | msn_id
3002980 | 17527224
3002960 | 17527276
EZ0354551 | 17800795
EZ0358617 | 17830226
EZ0358618 | 17830227
EZ0358619 | 17830228
EZ0358620 | 17830229
EZ0237950 | 17826709
EZ0240332 | 17826902
EZ0240335 | 17826904
EZ0240210 | 17826887
EZ0237735 | 17826655
EZ0356523 | 17834847
EZ0358615 | 17830224
EZ0237643 | 17826626
EZ0237516 | 17826591
EZ0237080 | 17826468
EZ0240276 | 17824808
EZ0236561 | 17826330
EZ0237010 | 17826439
EZ0237011 | 17826440
EZ0236842 | 17826395
EZ0236504 | 17826312
EZ0259534 | 17817640
EZ0355043 | 17821416
EZ0236691 | 17824604
EZ0236773 | 17824610
EZ0237078 | 17824666
EZ0236536 | 17824579
EZ0237366 | 17824716
EZ0237266 | 17824695
EZ0255790 | 17817524
9683923 | 17817604
EZ0234904 | 17815776
EZ0259419 | 17817633
EZ0259218 | 17817624
EZ0259219 | 17817625
EZ0257665 | 17817587
EZ0234331 | 17815686
EZ0234332 | 17815687
EZ0585391 | 18415802
89031 | 18064684
88246 | 18070946
EZ0589749 | 18420160
88587 | 18025150
EZ0884436 | 18464234
EZ0585474 | 18415885
EZ0328216 | 17964234
EZ0357026 | 17997871
EZ0404021 | 17897292
EZ0404941 | 17883871
EZ0259532 | 17845376
EZ0404217 | 17866190
EZ0376535 | 17876043
EZ0356434 | 17803571
EZ0356363 | 17803552
EZ0356361 | 17812240
EZ0259220 | 17810751
EZ0356790 | 17807749
EZ0257913 | 17802410
EZ0261517 | 17802468
EZ0255789 | 17802375
EZ0356963 | 17800912
EZ0356417 | 17800867
EZ0355569 | 17800810

## W_M_40
msn_id | msn | event_101_ts | event_102_ts | diff | dtrcode | msn_id_dtr
18553904 | EZ0704349 | 45817.7502 | 45817.76 | 14 | 22 | 18257064
18414966 | EZ0584555 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 22 | 18257064
18373972 | EZ0534122 | 45817.7493 | 45817.7597 | 15 | 22 | 18257064
18033550 | EZ0331935 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13 | 22 | 18257064
18012130 | EZ0672065 | 45817.75 | 45817.7576 | 11 | 22 | 18257064
17815689 | EZ0234334 | 45817.7493 | 45817.7583 | 13 | 22 | 18257064
18419492 | EZ0589081 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 6 | 18257068
17826545 | EZ0237365 | 45817.7493 | 45817.759 | 14 | 39 | 18257070
17833837 | EZ0233454 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14 | 39 | 18257070
17815469 | EZ0233039 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12 | 39 | 18257070
17815466 | EZ0233036 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14 | 39 | 18257070
17815559 | EZ0233466 | 45817.7486 | 45817.7576 | 13 | 39 | 18257070
17803628 | EZ0356728 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 19 | 18257071
17803661 | EZ0359203 | 45817.75 | 45817.7583 | 12 | 19 | 18257071
17800898 | EZ0356759 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 26 | 18258438
17803633 | EZ0356758 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12 | 26 | 18258438
17800796 | EZ0354649 | 45817.7486 | 45817.7562 | 11 | 12 | 18258444
17800797 | EZ0354650 | 45817.75 | 45817.7576 | 11 | 12 | 18258444
18420157 | EZ0589746 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 12 | 18258444
17835642 | EZ0355675 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 12 | 18258444
17807750 | EZ0359472 | 45817.75 | 45817.7576 | 11 | 12 | 18258444
17812239 | EZ0356321 | 45817.7479 | 45817.7583 | 15 | 12 | 18258444
17803678 | EZ0359471 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12 | 12 | 18258444
17803655 | EZ0356974 | 45817.75 | 45817.7576 | 11 | 12 | 18258444
17803656 | EZ0356983 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 12 | 18258444
17803657 | EZ0356985 | 45817.75 | 45817.7583 | 12 | 12 | 18258444
17803659 | EZ0356988 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14 | 12 | 18258444
17803574 | EZ0356450 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 12 | 18258444
17803576 | EZ0356453 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11 | 12 | 18258444
17803540 | EZ0356319 | 45817.7486 | 45817.7583 | 14 | 12 | 18258444
17803541 | EZ0356320 | 45817.75 | 45817.7583 | 12 | 12 | 18258444
17803530 | EZ0356224 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12 | 12 | 18258444
17803501 | EZ0355971 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12 | 12 | 18258444
17803502 | EZ0355972 | 45817.7479 | 45817.7562 | 12 | 12 | 18258444
17803503 | EZ0355974 | 45817.7486 | 45817.7569 | 12 | 12 | 18258444
17800933 | EZ0359468 | 45817.7493 | 45817.7569 | 11 | 12 | 18258444
17800935 | EZ0359470 | 45817.75 | 45817.7583 | 12 | 12 | 18258444
17800913 | EZ0356986 | 45817.75 | 45817.7597 | 14 | 12 | 18258444
17800835 | EZ0355906 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 12 | 18258444
17800836 | EZ0355908 | 45817.7493 | 45817.7576 | 12 | 12 | 18258444

## Sheet5
current_day | cons | msn_count
2025-05-31 | 2177.3623 | 381
2025-06-01 | 2158.6951 | 383
2025-06-02 | 2150.6731 | 386
2025-06-03 | 2195.6073 | 386
2025-06-04 | 2099.0379 | 368
2025-06-05 | 2185.1278 | 386
2025-06-06 | 2302.1205 | 381
2025-06-07 | 2242.5832 | 375
2025-06-08 | 2343.0273 | 386
2025-06-09 | 2184.3823 | 374
2025-06-10 | 2059.7128 | 367
2025-06-11 | 2129.546 | 368
2025-06-12 | 2299.1576 | 366
2025-06-13 | 2341.3672 | 362
2025-06-14 | 2327.2465 | 358
2025-06-15 | 2198.6893 | 331
2025-06-16 | 1885.0276 | 329
2025-06-17 | 1825.9405 | 315
2025-06-18 | 1764.0211 | 314
2025-06-19 | 1787.4425 | 320
2025-06-20 | 1554.1552 | 316
2025-06-21 | 1736.6431 | 350
2025-06-22 | 1868.7553 | 363
2025-06-23 | 1635.3522 | 346
2025-06-24 | 1502.0471 | 341
2025-06-25 | 1624.3032 | 357
2025-06-26 | 1680.5479 | 347
2025-06-27 | 1579.1876 | 337
2025-06-28 | 1315.0887 | 294
2025-06-29 | 1280.0358 | 317
2025-06-30 | 1258.1699 | 306
2025-07-01 | 1227.9996 | 271
2025-07-02 | 648.0413 | 127